## Лист1
ПЭС | Наименование п/ст | Класс U ПС | оборудование | S ном, МВА | S max, МВА | К max кз % | К max кз (n-1) %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГПП-18 (Октябрьская II) | 110/10/10 | 1Т,2Т | 25.64 | 24.69 | 45.84 | 91.68