19. и) О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ПАО "Сатурн", включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям ПАО "Сатурн" осуществляется согласно Федеральному закону от 26.03.2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" в порядке, определенном "Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила ТП).

Перечень и порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению:

1) Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - Заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя.

2) Заключение договора.

3) Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

4) Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов Заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил ТП, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил ТП. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций.

5) Осуществление ПАО "Сатурн" фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО "Сатурн", в которую была подана заявка, и объектов Заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты Заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положение "отключено").

6) Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение "включено").

7) Составления акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил ТП).